## Quality Control
Compound | Theoretical Amt | Calculated Amt | %Diff
FruBP | 673.5 | 657.864 | -2.32
Rib1P | 438.5 | 465.998 | 6.27

## Calibration
Compound | 20210426_SMS01_09 | 20210426_SMS02_08 | 20210426_SMS04_07 | 20210426_SMS08_06 | 20210426_SMS16_05 | 20210426_SMS32_04 | min | max
2_3-PG | 4211.616 | 2087.592 | 1064.59 | 524.13 | 262.851 | 129.743 | 129.743 | 4211.616
6-PG | 2121.797 | 1057.576 | 533.4 | 264.657 | 131.928 | 66.693 | 66.693 | 2121.797
ADP | 2295.05 | 1186.464 | 581.038 | 268.133 | 131.453 | 81.442 | 81.442 | 2295.05
ADP-Glc | 2378.309 | 1289.328 | 571.626 | 261.736 | 141.459 | 88.247 | 88.247 | 2378.309
AMP | 2781.768 | 1362.301 | 701.392 | 356.367 | 175.598 | 83.282 | 83.282 | 2781.768
ATP | 2882.021 | 1441.763 | 680.894 | 410.964 | 163.082 | 90.294 | 90.294 | 2882.021
CDP | 2038.968 | 1007.554 | 512.786 | 257.323 | 129.714 | 61.762 | 61.762 | 2038.968
CMP | 1755.457 | 883.315 | 446.605 | 210.106 | 106.378 | 58.074 | 58.074 | 1755.457
CTP | 2333.809 | 1208.968 | 546.626 | 388.352 | 152.138 | 136.736 | 136.736 | 2333.809
Cis-Aco | 3163.522 | 1645.284 | 790.261 | 382.243 | 185.655 | 108.881 | 108.881 | 3163.522
Cit | 3187.088 | 1545.625 | 779.629 | 416.257 | 210.985 | 89.927 | 89.927 | 3187.088
Cit-Isocit | 5918.558 | 2742.421 | 1428.258 | 813.911 | 411.738 | 146.729 | 146.729 | 5918.558
Fru1P | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
Fru6P | 2486.713 | 1222.255 | 614.442 | 318.778 | 166.19 | 71.135 | 71.135 | 2486.713
FruBP | 2670.926 | 1424.341 | 655.011 | 287.28 | 161.619 | 97.888 | 97.888 | 2670.926
Fum | 3372.528 | 1603.557 | 835.299 | 455.683 | 220.815 | 92.478 | 92.478 | 3372.528
GDP | 2454.295 | 1236.427 | 611.777 | 301.579 | 150.745 | 79.653 | 79.653 | 2454.295
GDP-Man | 2328.17 | 1146.64 | 601.676 | 283.974 | 144.79 | 72.811 | 72.811 | 2328.17
GMP | 2345.042 | 1146.272 | 581.971 | 305.859 | 152.029 | 67.847 | 67.847 | 2345.042
GalN-1P | 3524.456 | 1707.164 | 861.33 | 462.454 | 234.659 | 98.491 | 98.491 | 3524.456
Glc1P | 3087.803 | 1406.586 | 765.101 | 395.297 | 193.975 | 86.032 | 86.032 | 3087.803
Glc6P | 2137.538 | 1058.953 | 534.435 | 269.904 | 135.783 | 64.914 | 64.914 | 2137.538
GlcN-6P | 1518.264 | 759.747 | 380.908 | 191.78 | 91.301 | 48.797 | 48.797 | 1518.264
GlcNAc-1P | 2415.734 | 1241.761 | 599.222 | 285.319 | 150.728 | 80.13 | 80.13 | 2415.734
GlcNAc-6P | 2525.979 | 1259.97 | 631.568 | 316.006 | 160.034 | 77.975 | 77.975 | 2525.979
Gly3P | 913.459 | 454.691 | 227.79 | 110.544 | 64.104 | 25.974 | 25.974 | 913.459
IsoCit
Mal | 3320.858 | 1648.91 | 842.472 | 412.427 | 203.02 | 105.314 | 105.314 | 3320.858
Man6P | 2490.396 | 1236.079 | 619.113 | 315.762 | 159.001 | 75.208 | 75.208 | 2490.396
Oro | 2637.088 | 1339.533 | 668.647 | 318.682 | 159.187 | 87.308 | 87.308 | 2637.088
P-Ser | 2489.009 | 1255.044 | 629.046 | 300.763 | 149.473 | 82.749 | 82.749 | 2489.009
P5P | 3165.885 | 1576.296 | 787.371 | 398.282 | 202.999 | 96.175 | 96.175 | 3165.885
PEP | 3526.077 | 1831.061 | 863.708 | 423.135 | 206.099 | 123.35 | 123.35 | 3526.077
PRPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rib1P | 1779.744 | 842.479 | 444.554 | 230.161 | 112.62 | 51.537 | 51.537 | 1779.744
Sed7P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Shi3P | 4140.514 | 2053.628 | 1041.661 | 514.921 | 265.485 | 126.304 | 126.304 | 4140.514
Suc | 3311.937 | 1636.017 | 819.91 | 423.826 | 215.557 | 97.764 | 97.764 | 3311.937
Tre6P |  | 1130.528 | 540.682 | 287.121 | 142.852 | 67.917 | 67.917 | 1130.528
UDP | 2268.798 | 1211.467 | 546.288 | 258.773 | 137.169 | 80.91 | 80.91 | 2268.798
UDP-AcGlcN | 2315.54 | 1208.305 | 581.819 | 263.324 | 136.56 | 82.405 | 82.405 | 2315.54
UDP-Glc | 2941.507 | 1484.178 | 746.48 | 351.862 | 171.175 | 100.727 | 100.727 | 2941.507
UMP | 2446.868 | 1187.323 | 602.918 | 315.618 | 155.427 | 72.264 | 72.264 | 2446.868
UTP | 2344.175 | 1264.628 | 548.042 | 264.98 | 165.894 | 124.408 | 124.408 | 2344.175
a-KG |  | 160.441 | 100.197 | 73.802 | 41.971 | 4.19 | 4.19 | 160.441
cAMP | 3002.328 | 1429.721 | 743.68 | 387.796 | 189.313 | 87.338 | 87.338 | 3002.328
cGMP | 2481.471 | 1239.653 | 616.632 | 312.483 | 156.218 | 76.685 | 76.685 | 2481.471

## Report
Compound | R²
2_3-PG | 0.9999
6-PG | 1
ADP | 0.9987
ADP-Glc | 0.9958
AMP | 0.9998
ATP | 0.9979
CDP | 0.9999
CMP | 0.9998
CTP | 0.9988
Cis-Aco | 0.9989
Cit/Isocit | 0.9989
Fru1P | 16.2446
Fru6P | 0.9994
FruBP | 0.9969
Fum | 0.9981
GDP | 1
GDP-Man | 0.9997
GMP | 0.9995
Glc1P | 0.9979
Glc6P | 0.9999
GlcN-6P | 0.9999
GlcNAc-1P | 0.9995
GlcNAc-6P | 1
Gly3P | 0.9991
Mal | 0.9999
Man6P | 0.9999
Oro | nan
P-Ser | 0.9998
P5P | 0.9999
PEP | 0.999
PRPP | N/F
Rib1P | 0.9989
Sed7P | 19.2476
Shi3P | 0.9999
Suc | 0.9997
Tre6P | 0.9991
UDP | 0.9974
UDP-AcGlcN | 0.9984
UDP-Glc | 0.9997
UMP | 0.9995
UTP | 0.9951
a-KG | 0.9055
cAMP | 0.9991
cGMP | 1

## C12_areas
Compound | unit | 20210426_Cre150_1_20 | 20210426_Cre150_2_21 | 20210426_Cre150_3_22 | 20210426_Cre750_1_28 | 20210426_Cre750_2_29 | 20210426_Cre750_3_30 | 20210426_WT150_1_16 | 20210426_WT150_2_17 | 20210426_WT150_3_18 | 20210426_WT750_1_24 | 20210426_WT750_2_25 | 20210426_WT750_3_26
2_3-PG | area | 15534 | 13827 | 16211 | 18168 | 13585 | 15155 | 17907 | 16672 | 25206 | 30799 | 18134 | 18326
6-PG | area | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND
ADP | area | 197803 | 192212 | 195769 | 886348 | 573719 | 711314 | 143707 | 165458 | 289243 | 861914 | 382718 | 749396
ADP-Glc | area | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND
AMP | area | 248389 | 267993 | 165450 | 721443 | 306757 | 437288 | 334848 | 327396 | 423445 | 2150261 | 706977 | 599432
ATP | area | 53962 | 54109 | 27477 | 282742 | 173041 | 121638 | 63399 | 43393 | 46461 | 244538 | 106478 | 225982
CDP | area | ND | ND | ND | 3923 | 329 | 2060 | 506 | 332 | 1639 | 20987 | 1095 | 1600
CMP | area | 7251 | 9987 | 14062 | 15837 | 16485 | 14568 | 11450 | 5643 | 8723 | 31053 | 25951 | 23639
CTP | area | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND
Cis-Aco | area | 128551 | 160693 | 150759 | 45971 | 100949 | 62959 | 200567 | 127307 | 116986 | 93040 | 116951 | 96090
Cit | area | 9101662 | 10311572 | 6535625 | 4259351 | 4917217 | 3643385 | 6877018 | 6639236 | 6797061 | 6681260 | 6529826 | 5616194
Cit-Isocit | area | 8729251 | 9911929 | 6241756 | 4051827 | 4677757 | 3426485 | 6491381 | 6428633 | 6569007 | 6429395 | 6136775 | 5338992
Fru1P | area | ND | ND | ND | 12833 | 3239 | 4932 | ND | ND | 4701 | 22461 | 5701 | 6534
Fru6P | area | 67024 | 68155 | 58821 | 67975 | 74516 | 49798 | 68478 | 73417 | 76432 | 105197 | 68438 | 72701
FruBP | area | ND | ND | ND | 32110 | 5296 | 17396 | ND | ND | 9472 | 53392 | 5184 | 13506
Fum | area | 1533828 | 2267597 | 1094170 | 1268110 | 928563 | 616944 | 1188218 | 1080661 | 925090 | 955303 | 646306 | 526633
GDP | area | 45173 | 45307 | 19255 | 191034 | 150532 | 120673 | 53038 | 43832 | 53478 | 247531 | 163976 | 205820
GDP-Man | area | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND
GMP | area | 23106 | 22643 | 18436 | 47712 | 44550 | 40589 | 20331 | 19456 | 19725 | 77574 | 53540 | 51091
GalN-1P | area | 7560 | 7071 | 7584 | 9532 | 12967 | 7872 | 9582 | 8210 | 7365 | 19904 | 14911 | 26279
Glc1P | area | 140853 | 145526 | 162304 | 235049 | 213003 | 235092 | 185700 | 141758 | 150284 | 278876 | 474937 | 225421
Glc6P | area | 37629 | 30275 | 20435 | 54387 | 32404 | 27098 | 49424 | 37639 | 36955 | 87150 | 47642 | 46604
GlcN-6P | area | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND
GlcNAc-1P | area | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND
GlcNAc-6P | area | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND
Gly3P | area | 434482 | 407144 | 330969 | 365166 | 335828 | 338727 | 570524 | 486074 | 519844 | 421309 | 372204 | 416865
IsoCit | area | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND
Mal | area | 2440985 | 3288491 | 4208707 | 3144912 | 2184227 | 2143688 | 4132841 | 3264718 | 1754119 | 2939652 | 2575955 | 2137201
Man6P | area | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND
Oro | area | 17643 | 26771 | 17835 | 5371 | 2237 | 4749 | 18116 | 7211 | 6884 | 7915 | 11911 | 2501
P-Ser | area | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND
P5P | area | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 5121 | ND | ND
PEP | area | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND
PRPP | area | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND
Rib1P | area | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND
Sed7P | area | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND
Shi3P | area | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND
Suc | area | 7045477 | 6852882 | 7526021 | 5960349 | 7352026 | 5099340 | 12629154 | 8728166 | 5173938 | 6156444 | 6406785 | 7708957
Tre6P | area | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND
UDP | area | 17812 | 21078 | 8437 | 86900 | 35633 | 43767 | 16873 | 14924 | 37482 | 191044 | 45659 | 63937
UDP-AcGlcN | area | 400906 | 406248 | 308955 | 954286 | 850263 | 803554 | 375590 | 393516 | 440692 | 1310797 | 988705 | 1252204
UDP-Glc | area | 12760 | 7267 | 3831 | 25592 | 17342 | 20611 | 4685 | 10709 | 9611 | 39454 | 23674 | 33621
UMP | area | 151061 | 156219 | 126849 | 359788 | 316735 | 279864 | 169410 | 154521 | 162264 | 562599 | 376531 | 443403
UTP | area | ND | ND | ND | 42766 | 17783 | 14746 | ND | ND | ND | 59125 | 6995 | 27343
a-KG | area | 353547 | 455766 | 527220 | 273499 | 383135 | 365912 | 420448 | 451307 | 567957 | 359540 | 435873 | 517729
cAMP | area | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND
cGMP | area | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND

## C13_areas
Compound | unit | 20210426_Cre150_1_20 | 20210426_Cre150_2_21 | 20210426_Cre150_3_22 | 20210426_Cre750_1_28 | 20210426_Cre750_2_29 | 20210426_Cre750_3_30 | 20210426_WT150_1_16 | 20210426_WT150_2_17 | 20210426_WT150_3_18 | 20210426_WT750_1_24 | 20210426_WT750_2_25 | 20210426_WT750_3_26
2_3-PG C13 | area | 10374063 | 10270763 | 10582216 | 11909831 | 11989026 | 11632241 | 10082372 | 10645344 | 10815242 | 11944232 | 12310885 | 11881360
6-PG C13 | area | 7428 | 10011 | 81831 | 18163 | 83919 | 15697 | 9204 | 56181 | 36347 | 12934 | 18544 | 61509
ADP C13 | area | 16865777 | 15521303 | 17376207 | 23586139 | 20485286 | 20300661 | 18285182 | 18701689 | 18001294 | 21946510 | 22577856 | 22347302
ADP-Glc C13 | area | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND
AMP C13 | area | 3301273 | 3515974 | 3519839 | 3839443 | 3960686 | 3768063 | 3458165 | 3453433 | 3243443 | 4010825 | 4202879 | 4015060
ATP C13 | area | 20572425 | 20268270 | 19607200 | 26081329 | 24699133 | 22995300 | 21431269 | 21060154 | 19279970 | 24553954 | 24014788 | 21813886
CDP C13 | area | 3338681 | 3309563 | 3358687 | 4761633 | 4241714 | 4142810 | 3384330 | 3365762 | 3294849 | 4551571 | 4369003 | 4226501
CMP C13 | area | 220734 | 184783 | 221011 | 390458 | 423358 | 363036 | 296345 | 283556 | 205655 | 434663 | 419365 | 407502
CTP C13 | area | 10075932 | 10660747 | 11008365 | 12761265 | 12816794 | 12279699 | 10871004 | 11750553 | 10759530 | 12534714 | 13034731 | 12034830
Cis-aco C13 | area | 78509 | 95584 | 100134 | 78607 | 111966 | 104883 | 98065 | 110381 | 100673 | 96751 | 121151 | 120280
Cit C13 | area | 33646963 | 34913121 | 36166269 | 37758258 | 38760156 | 40230343 | 37750018 | 38070643 | 36570888 | 38280972 | 39542111 | 39533312
Cit-Isocit C13 | area | 31816051 | 32996247 | 34231872 | 35043114 | 35435294 | 36992937 | 35614405 | 35571001 | 34750260 | 36072466 | 36231762 | 36796373
Fru1P C13 | area | 4249999 | 3793164 | 3430490 | 1695131 | 2052262 | 1680424 | 950018 | 2308373 | ND | 2031711 | 1536018 | 2074992
Fru6P C13 | area | 7758293 | 7723983 | 8484764 | 10583508 | 10955391 | 10522500 | 8593253 | 9348337 | 7129420 | 11338026 | 10910901 | 10680864
FruBP C13 | area | 47580141 | 47621062 | 48574409 | 53289833 | 52173202 | 51332900 | 48824663 | 50993687 | 49013691 | 52673429 | 54090037 | 53276525
Fum C13 | area | 739121 | 769297 | 732800 | 998031 | 1023354 | 1008831 | 699014 | 784916 | 743086 | 1002897 | 1006081 | 980014
GDP C13 | area | 1913466 | 1946703 | 1855954 | 3093522 | 3118184 | 2882257 | 2127688 | 2045491 | 1801929 | 2829833 | 3038315 | 2973932
GDP-Man C13 | area | 10019241 | 10045803 | 10330838 | 13810188 | 13865219 | 13075347 | 10758150 | 11060002 | 10138646 | 13443533 | 14056793 | 13605085
GMP C13 | area | 254947 | 247368 | 244530 | 485186 | 452074 | 388830 | 284061 | 272020 | 230880 | 455336 | 466681 | 446360
GalN-1P C13 | area | 337341 | 352297 | 417482 | 969216 | 938477 | 929650 | 610419 | 469471 | 370328 | 1169550 | 1184926 | 1099148
Glc1P C13 | area | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND
Glc6P C13 | area | 14204880 | 14404610 | 14749266 | 23381771 | 24229749 | 22783029 | 16718088 | 15384571 | 14875856 | 24927227 | 23869295 | 23067193
GlcN-6P C13 | area | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND
GlcNAc-1P C13 | area | 29929 | 32940 | 39818 | 127734 | 136435 | 120443 | 59139 | 42567 | 30452 | 145630 | 157338 | 142331
GlcNAc-6P C13 | area | 294735 | 306152 | 312439 | 635298 | 666420 | 631174 | 407441 | 361835 | 311397 | 690031 | 674932 | 633593
Gly3P C13 | area | 1841488 | 1912339 | 2157135 | 3462518 | 3351040 | 3400884 | 2224946 | 1997640 | 1895371 | 3581221 | 3680164 | 3419149
IsoCit C13 | area | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND
Mal C13 | area | 7884414 | 8867560 | 9193414 | 12901192 | 13049455 | 14348771 | 12875891 | 14845098 | 8196272 | 12847445 | 13530677 | 13503603
Man6P C13 | area | 9416294 | 9702372 | 10260872 | 14449697 | 15186650 | 14204982 | 10925570 | 10291453 | 9617320 | 15137212 | 15119191 | 14648297
Oro C13 | area | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND
P-Ser C13 | area | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND
P5P C13 | area | 2979122 | 3076026 | 3331031 | 4110268 | 4307544 | 4191098 | 4458537 | 3984863 | 3164076 | 4286508 | 4435673 | 4129051
PEP C13 | area | 1079918 | 1151968 | 1132481 | 1119957 | 1206649 | 1148323 | 1141712 | 1199215 | 1204537 | 1160167 | 1199063 | 1140809
PRPP C13 | area | 7367 | 12171 | 15052 | 10558 | 15846 | 13123 | 16436 | 15257 | 13734 | 11239 | 16973 | 18186
Rib1P C13 | area | 21828 | ND | ND | 17392 | 22176 | ND | 16749 | ND | 41995 | ND | 25737 | 21692
Sed7P C13 | area | 8043000 | 8309425 | 8537320 | 11166224 | 11285912 | 11056764 | 11311726 | 9367937 | 8354771 | 11418404 | 11549421 | 11134980
Shi3P C13 | area | 310767 | 312708 | 323494 | 397123 | 385361 | 365289 | 330168 | 322204 | 324887 | 398150 | 408749 | 368646
Suc C13 | area | 1765719 | 1901963 | 1952031 | 3135914 | 3323770 | 3433231 | 2695820 | 2931724 | 1891664 | 3198126 | 3404812 | 3302243
Tre6P C13 | area | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND
UDP C13 | area | 3658828 | 3512701 | 3501492 | 5059407 | 4730408 | 4797909 | 3435134 | 3695815 | 3696222 | 4508681 | 4560065 | 4860461
UDP-AcGlcN C13 | area | 35290815 | 36335218 | 37749519 | 37891376 | 37466043 | 36609136 | 36157604 | 37943825 | 37008998 | 37341020 | 39247483 | 38162386
UDP-Glc C13 | area | 4898239 | 5082193 | 5259375 | 5690406 | 5594738 | 5409101 | 5182056 | 5577384 | 5418543 | 5559718 | 5907836 | 5725501
UMP C13 | area | 18372018 | 18530845 | 19023190 | 22906535 | 22428419 | 21231638 | 19837273 | 20053879 | 18417317 | 22810713 | 23179879 | 22100259
UTP C13 | area | 5196985 | 5024102 | 4756975 | 6936348 | 6951498 | 6679229 | 5059768 | 5277418 | 4900573 | 6345128 | 6668347 | 6218939
a-KG C13 | area | 6372549 | 6987294 | 7273457 | 7225489 | 8347863 | 9370855 | 7046082 | 7607415 | 8107922 | 7239951 | 8767953 | 9101324
cAMP C13 | area | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND
cGMP C13 | area | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND

## Ratios
Compound | unit | 20210426_Cre150_1_20 | 20210426_Cre150_2_21 | 20210426_Cre150_3_22 | 20210426_Cre750_1_28 | 20210426_Cre750_2_29 | 20210426_Cre750_3_30 | 20210426_WT150_1_16 | 20210426_WT150_2_17 | 20210426_WT150_3_18 | 20210426_WT750_1_24 | 20210426_WT750_2_25 | 20210426_WT750_3_26
2_3-PG | 12C/13C | 0.0014974 | 0.0013462 | 0.0015319 | 0.0015255 | 0.0011331 | 0.0013028 | 0.0017761 | 0.0015661 | 0.0023306 | 0.0025786 | 0.001473 | 0.0015424
6-PG | 12C/13C | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND
ADP | 12C/13C | 0.011728 | 0.012384 | 0.011266 | 0.037579 | 0.028006 | 0.035039 | 0.0078592 | 0.0088472 | 0.016068 | 0.039273 | 0.016951 | 0.033534
AMP | 12C/13C | 0.07524 | 0.076222 | 0.047005 | 0.1879 | 0.07745 | 0.11605 | 0.096828 | 0.094803 | 0.13055 | 0.53611 | 0.16821 | 0.1493
ATP | 12C/13C | 0.002623 | 0.0026696 | 0.0014014 | 0.010841 | 0.007006 | 0.0052897 | 0.0029582 | 0.0020604 | 0.0024098 | 0.0099592 | 0.0044339 | 0.01036
CDP | 12C/13C | ND | ND | ND | 0.00082388 | 7.7563e-05 | 0.00049725 | 0.00014951 | 9.864e-05 | 0.00049744 | 0.0046109 | 0.00025063 | 0.00037856
CMP | 12C/13C | 0.032849 | 0.054047 | 0.063626 | 0.04056 | 0.038939 | 0.040128 | 0.038637 | 0.019901 | 0.042416 | 0.071442 | 0.061882 | 0.05801
CTP | 12C/13C | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND
Cit | 12C/13C | 0.2705 | 0.29535 | 0.18071 | 0.11281 | 0.12686 | 0.090563 | 0.18217 | 0.17439 | 0.18586 | 0.17453 | 0.16514 | 0.14206
Cit-Isocit | 12C/13C | 0.27437 | 0.3004 | 0.18234 | 0.11562 | 0.13201 | 0.092625 | 0.18227 | 0.18073 | 0.18903 | 0.17824 | 0.16938 | 0.1451
Fru1P | 12C/13C | ND | ND | ND | 0.0075705 | 0.0015783 | 0.002935 | ND | ND | NA | 0.011055 | 0.0037115 | 0.0031489
Fru6P | 12C/13C | 0.008639 | 0.0088238 | 0.0069325 | 0.0064227 | 0.0068018 | 0.0047325 | 0.0079688 | 0.0078535 | 0.010721 | 0.0092782 | 0.0062724 | 0.0068067
FruBP | 12C/13C | ND | ND | ND | 0.00060255 | 0.00010151 | 0.00033889 | ND | ND | 0.00019325 | 0.0010136 | 9.584e-05 | 0.00025351
Fum | 12C/13C | 2.0752 | 2.9476 | 1.4931 | 1.2706 | 0.90737 | 0.61154 | 1.6998 | 1.3768 | 1.2449 | 0.95254 | 0.6424 | 0.53737
GDP | 12C/13C | 0.023608 | 0.023274 | 0.010375 | 0.061753 | 0.048276 | 0.041868 | 0.024928 | 0.021429 | 0.029678 | 0.087472 | 0.053969 | 0.069208
GDP-Man | 12C/13C | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND
GMP | 12C/13C | 0.090631 | 0.091536 | 0.075394 | 0.098338 | 0.098546 | 0.10439 | 0.071573 | 0.071524 | 0.085434 | 0.17037 | 0.11473 | 0.11446
GalN-1P | 12C/13C | 0.022411 | 0.020071 | 0.018166 | 0.0098348 | 0.013817 | 0.0084677 | 0.015697 | 0.017488 | 0.019888 | 0.017019 | 0.012584 | 0.023909
Glc1P | 12C/13C | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
Glc6P | 12C/13C | 0.002649 | 0.0021018 | 0.0013855 | 0.002326 | 0.0013374 | 0.0011894 | 0.0029563 | 0.0024465 | 0.0024842 | 0.0034962 | 0.001996 | 0.0020204
GlcNAc-1P | 12C/13C | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND
GlcNAc-6P | 12C/13C | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND
Gly3P | 12C/13C | 0.23594 | 0.2129 | 0.15343 | 0.10546 | 0.10022 | 0.0996 | 0.25642 | 0.24332 | 0.27427 | 0.11764 | 0.10114 | 0.12192
Mal | 12C/13C | 0.3096 | 0.37085 | 0.4578 | 0.24377 | 0.16738 | 0.1494 | 0.32098 | 0.21992 | 0.21401 | 0.22881 | 0.19038 | 0.15827
Man6P | 12C/13C | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND
Oro | 12C/13C | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
P5P | 12C/13C | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.0011947 | ND | ND
PEP | 12C/13C | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND
PRPP | 12C/13C | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND
Rib1P | 12C/13C | ND | NA | NA | ND | ND | NA | ND | NA | ND | NA | ND | ND
Sed7P | 12C/13C | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND
Shi3P | 12C/13C | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND
Suc | 12C/13C | 3.9901 | 3.6031 | 3.8555 | 1.9007 | 2.212 | 1.4853 | 4.6847 | 2.9771 | 2.7351 | 1.925 | 1.8817 | 2.3345
UDP | 12C/13C | 0.0048682 | 0.0060005 | 0.0024095 | 0.017176 | 0.0075328 | 0.0091221 | 0.0049119 | 0.0040381 | 0.010141 | 0.042372 | 0.010013 | 0.013155
UDP-AcGlcN | 12C/13C | 0.01136 | 0.011181 | 0.0081843 | 0.025185 | 0.022694 | 0.02195 | 0.010388 | 0.010371 | 0.011908 | 0.035103 | 0.025192 | 0.032813
UDP-Glc | 12C/13C | 0.002605 | 0.0014299 | 0.00072841 | 0.0044974 | 0.0030997 | 0.0038104 | 0.00090408 | 0.0019201 | 0.0017737 | 0.0070964 | 0.0040072 | 0.0058721
UMP | 12C/13C | 0.0082223 | 0.0084302 | 0.0066681 | 0.015707 | 0.014122 | 0.013181 | 0.00854 | 0.0077053 | 0.0088104 | 0.024664 | 0.016244 | 0.020063
UTP | 12C/13C | ND | ND | ND | 0.0061655 | 0.0025582 | 0.0022077 | ND | ND | ND | 0.0093182 | 0.001049 | 0.0043967
a-KG | 12C/13C | 0.05548 | 0.065228 | 0.072485 | 0.037852 | 0.045896 | 0.039048 | 0.059671 | 0.059325 | 0.07005 | 0.049661 | 0.049712 | 0.056885

## Concentrations
Compound | unit | 20210426_Cre150_1_20 | 20210426_Cre150_2_21 | 20210426_Cre150_3_22 | 20210426_Cre750_1_28 | 20210426_Cre750_2_29 | 20210426_Cre750_3_30 | 20210426_WT150_1_16 | 20210426_WT150_2_17 | 20210426_WT150_3_18 | 20210426_WT750_1_24 | 20210426_WT750_2_25 | 20210426_WT750_3_26 | LLOQ | ULOQ
2_3-PG | µM | 43.177 | 43.03 | 43.21 | 43.204 | 42.822 | 42.988 | 43.448 | 43.244 | 43.987 | 44.228 | 43.153 | 43.22 | 129.743 | 4211.616
6-PG | µM | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 66.693 | 2121.797
ADP | µM | 56.597 | 57.313 | 56.093 | 84.769 | 74.347 | 82.004 | 52.373 | 53.452 | 61.332 | 86.612 | 62.296 | 80.366 | 81.442 | 2295.05
ADP-Glc | µM | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 88.247 | 2378.309
AMP | µM | 42.435 | 42.724 | 34.096 | 75.632 | 43.087 | 54.474 | 48.805 | 48.208 | 58.748 | 177.494 | 69.838 | 64.269 | 83.282 | 2781.768
ATP | µM | 70.119 | 70.397 | 62.837 | 118.855 | 96.166 | 85.981 | 72.116 | 66.767 | 68.849 | 113.647 | 80.896 | 116.013 | 90.294 | 2882.021
CDP | µM | ND | ND | ND | 19.276 | 19.157 | 19.224 | 19.168 | 19.16 | 19.224 | 19.883 | 19.184 | 19.205 | 61.762 | 2038.968
CMP | µM | 23.142 | 24.077 | 24.499 | 23.482 | 23.411 | 23.463 | 23.398 | 22.571 | 23.564 | 24.844 | 24.423 | 24.252 | 58.074 | 1755.457
CTP | µM | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 136.736 | 2333.809
Cis-Aco | µM | 76.093 | 80.932 | 79.436 | 63.668 | 71.938 | 66.223 | 86.938 | 75.905 | 74.352 | 70.748 | 74.347 | 71.207 | 108.881 | 3163.522
Cit | µM | 1197.554 | 1320.349 | 775.611 | 476.072 | 536.847 | 381.136 | 782.232 | 747.085 | 798.965 | 747.713 | 705.544 | 603.266 | 89.927 | 3187.088
Cit-Isocit | µM | 1267.681 | 1398.785 | 815.103 | 496.945 | 574.351 | 389.069 | 814.769 | 807.326 | 847.488 | 795.309 | 752.66 | 636.517 | 146.729 | 5918.558
Fru6P | µM | 25.403 | 25.608 | 23.509 | 22.943 | 23.363 | 21.066 | 24.659 | 24.531 | 27.715 | 26.113 | 22.776 | 23.369 | 71.135 | 2486.713
FruBP | µM | ND | ND | ND | 64.41 | 55.189 | 59.562 | ND | ND | 56.88 | 71.954 | 55.084 | 57.99 | 97.888 | 2670.926
Fum | µM | 593.407 | 875.925 | 406.583 | 335.507 | 219.891 | 126.1 | 472.779 | 369.397 | 327.317 | 234.242 | 135.867 | 102.636 | 92.478 | 3372.528
GDP | µM | 24.662 | 24.472 | 17.127 | 46.114 | 38.579 | 34.979 | 25.41 | 23.424 | 28.102 | 60.363 | 41.768 | 50.261 | 79.653 | 2454.295
GDP-Man | µM | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 72.811 | 2328.17
GMP | µM | 17.412 | 17.444 | 16.884 | 17.679 | 17.687 | 17.889 | 16.752 | 16.75 | 17.232 | 20.176 | 18.247 | 18.238 | 67.847 | 2345.042
GalN-1P | µM | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 98.491 | 3524.456
Glc1P | µM | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 86.032 | 3087.803
Glc6P | µM | 35.648 | 33.233 | 30.072 | 34.222 | 29.86 | 29.207 | 37.004 | 34.754 | 34.92 | 39.387 | 32.766 | 32.873 | 64.914 | 2137.538
GlcN-6P | µM | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 48.797 | 1518.264
GlcNAc-1P | µM | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 80.13 | 2415.734
GlcNAc-6P | µM | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 77.975 | 2525.979
Gly3P | µM | 50.938 | 44.82 | 29.009 | 16.243 | 14.846 | 14.682 | 56.376 | 52.899 | 61.112 | 19.486 | 15.091 | 20.625 | 25.974 | 913.459
Mal | µM | 747.577 | 906.612 | 1132.617 | 576.805 | 378.83 | 332.257 | 777.112 | 514.97 | 499.665 | 538.025 | 438.412 | 355.229 | 105.314 | 3320.858
Man6P | µM | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 75.208 | 2490.396
Oro | µM | 46.628 | 47.513 | 46.647 | 45.439 | 45.135 | 45.379 | 46.674 | 45.617 | 45.586 | 45.685 | 46.073 | 45.161 | 87.308 | 2637.088
P-Ser | µM | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 82.749 | 2489.009
P5P | µM | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 19.849 | ND | ND | 96.175 | 3165.885
PEP | µM | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 123.35 | 3526.077
Rib1P | µM | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 51.537 | 1779.744
Shi3P | µM | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 126.304 | 4140.514
Suc | µM | 3577.975 | 3207.632 | 3448.925 | 1600.457 | 1891.763 | 1213.47 | 4247.219 | 2612.693 | 2383.921 | 1623.197 | 1582.724 | 2006.718 | 97.764 | 3311.937
Tre6P | µM | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 67.917 | 1130.528
UDP | µM | 30.704 | 30.817 | 30.457 | 31.938 | 30.971 | 31.13 | 30.708 | 30.62 | 31.232 | 34.464 | 31.22 | 31.535 | 80.91 | 2268.798
UDP-AcGlcN | µM | 66.918 | 66.501 | 59.529 | 98.976 | 93.214 | 91.49 | 64.656 | 64.618 | 68.191 | 121.871 | 98.992 | 116.591 | 82.405 | 2315.54
UDP-Glc | µM | 35.983 | 33.094 | 31.367 | 40.624 | 37.197 | 38.94 | 31.8 | 34.3 | 33.939 | 46.977 | 39.423 | 43.987 | 100.727 | 2941.507
UMP | µM | 3.457 | 3.607 | 2.751 | 9.547 | 8.29 | 7.214 | 3.992 | 3.557 | 3.783 | 15.475 | 10.036 | 11.99 | 72.264 | 2446.868
UTP | µM | ND | ND | ND | 116.284 | 114.7 | 114.546 | ND | ND | ND | 117.667 | 114.038 | 115.507 | 124.408 | 2344.175
a-KG | µM | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 4.19 | 160.441
cAMP | µM | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 87.338 | 3002.328
cGMP | µM | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 76.685 | 2481.471

## Concentrations_LLOQ
Compound | unit | 20210426_Cre150_1_20 | 20210426_Cre150_2_21 | 20210426_Cre150_3_22 | 20210426_Cre750_1_28 | 20210426_Cre750_2_29 | 20210426_Cre750_3_30 | 20210426_WT150_1_16 | 20210426_WT150_2_17 | 20210426_WT150_3_18 | 20210426_WT750_1_24 | 20210426_WT750_2_25 | 20210426_WT750_3_26 | LLOQ | ULOQ
2_3-PG | µM | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | 129.743 | 4211.616
6-PG | µM | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 66.693 | 2121.797
ADP | µM | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | 84.769 | <LLOQ | 82.004 | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | 86.612 | <LLOQ | <LLOQ | 81.442 | 2295.05
ADP-Glc | µM | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 88.247 | 2378.309
AMP | µM | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | 177.494 | <LLOQ | <LLOQ | 83.282 | 2781.768
ATP | µM | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | 118.855 | 96.166 | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | 113.647 | <LLOQ | 116.013 | 90.294 | 2882.021
CDP | µM | ND | ND | ND | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | 61.762 | 2038.968
CMP | µM | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | 58.074 | 1755.457
CTP | µM | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 136.736 | 2333.809
Cis-Aco | µM | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | 108.881 | 3163.522
Cit | µM | 1197.554 | 1320.349 | 775.611 | 476.072 | 536.847 | 381.136 | 782.232 | 747.085 | 798.965 | 747.713 | 705.544 | 603.266 | 89.927 | 3187.088
Cit-Isocit | µM | 1267.681 | 1398.785 | 815.103 | 496.945 | 574.351 | 389.069 | 814.769 | 807.326 | 847.488 | 795.309 | 752.660 | 636.517 | 146.729 | 5918.558
Fru6P | µM | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | 71.135 | 2486.713
FruBP | µM | ND | ND | ND | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | ND | ND | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | 97.888 | 2670.926
Fum | µM | 593.407 | 875.925 | 406.583 | 335.507 | 219.891 | 126.100 | 472.779 | 369.397 | 327.317 | 234.242 | 135.867 | 102.636 | 92.478 | 3372.528
GDP | µM | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | 79.653 | 2454.295
GDP-Man | µM | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 72.811 | 2328.17
GMP | µM | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | 67.847 | 2345.042
GalN-1P | µM | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 98.491 | 3524.456
Glc1P | µM | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 86.032 | 3087.803
Glc6P | µM | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | 64.914 | 2137.538
GlcN-6P | µM | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 48.797 | 1518.264
GlcNAc-1P | µM | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 80.13 | 2415.734
GlcNAc-6P | µM | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 77.975 | 2525.979
Gly3P | µM | 50.938 | 44.820 | 29.009 | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | 56.376 | 52.899 | 61.112 | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | 25.974 | 913.459
Mal | µM | 747.577 | 906.612 | 1132.617 | 576.805 | 378.830 | 332.257 | 777.112 | 514.970 | 499.665 | 538.025 | 438.412 | 355.229 | 105.314 | 3320.858
Man6P | µM | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 75.208 | 2490.396
Oro | µM | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | 87.308 | 2637.088
P-Ser | µM | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 82.749 | 2489.009
P5P | µM | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | <LLOQ | ND | ND | 96.175 | 3165.885
PEP | µM | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 123.35 | 3526.077
Rib1P | µM | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 51.537 | 1779.744
Shi3P | µM | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 126.304 | 4140.514
Suc | µM | >ULOQ | 3207.632 | >ULOQ | 1600.457 | 1891.763 | 1213.470 | >ULOQ | 2612.693 | 2383.921 | 1623.197 | 1582.724 | 2006.718 | 97.764 | 3311.937
Tre6P | µM | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 67.917 | 1130.528
UDP | µM | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | 80.91 | 2268.798
UDP-AcGlcN | µM | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | 98.976 | 93.214 | 91.490 | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | 121.871 | 98.992 | 116.591 | 82.405 | 2315.54
UDP-Glc | µM | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | 100.727 | 2941.507
UMP | µM | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | 72.264 | 2446.868
UTP | µM | ND | ND | ND | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | ND | ND | ND | <LLOQ | <LLOQ | <LLOQ | 124.408 | 2344.175
a-KG | µM | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 4.19 | 160.441
cAMP | µM | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 87.338 | 3002.328
cGMP | µM | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 76.685 | 2481.471